|  | Vršanská uhelná a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu B, vložka 1987, IČO 28 67 80 10 |  |
| Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., pod číslem 1493 dle ČSN EN ISO/IEC 17025 |
|  | Místo provedení zkoušky | Datum: | 2.11.2015 |
| Telefon: | +420 476 202 805 | Vršanská uhelná a.s. - laboratoř |  |  |
| Fax: | +420 476 202 511 |  | Výtisk č.: | 1 |
| Mail: | laborator@vuas.cz |  |  |  |
| PROTOKOL O ZKOUŠCE č.: | 028/2015 |
| Zkušební předmět: | Peletové uhlí - hnědé | Datum odběru vzorku: | 16.10.2015 |
| Zadavatel: | Cihelna Vysoké Mýto s.r.o. | Datum přijetí vzorku: | 20.10.2015 |
| Adresa: | Tisovská 269 – Choceňské Předměstí 566 01 Vysoké Mýto | Datum provedení rozboru: | 20.10.- 21.10.2015 |
| Smlouva / obj.: ze dne 19.10.2015 | Odběr vzorku provedl: | zadavatel |
|  |  | Místo odběru: |  |

VÝSLEDKY CHEMICKÉHO ROZBORU

| Číslo vzorku | Voda veškerá původní Wtr (%) | Popel původní Ar (%) | Spalné teplo původní Qsr (MJ/kg) | Výhřevnost původní Qir (MJ/kg) | Síra původní Sr (%) | Popel bezvodý Ad (%) | Spalné teplo v hořlavině Qsdaf (MJ/kg) | Síra bezvodá Sd (%) | Měrná Sirnatost Srm (g S/MJ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel | Laboratoř |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 450 | 29,07 | 3,80 | 20,70 | 19,15 | 1,00 | 5,35 | 30,84 | 1,42 | 0,52 |

Odchylky od zkušebního postupu:  BEZ ODCHYLEK

| : |  |
| --- | --- |

| Akreditované Zkoušky byly provedeny dle |
| --- |
| SOP 03 | Stanovení obsahu vody gravimetricky– (ČSN 44 1377) | SOP 04 | Stanovení obsahu popela gravimetricky– (ČSN ISO 1171) |
| SOP 05 | Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou a výhřevnosti dopočtem– (ČSN ISO 1928) | SOP 06A | Stanovení obsahu síry infračervenou detekcí instrumentální metodou na přístroji LECO (ČSN ISO 19579) |
| NEAkreditované Zkoušky byly provedeny dle |
| Poznámka |
| Výsledky zkoušek uvedených ve zkušebním protokolu se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý, změny a doplňky mohou být provedeny pouze laboratoří, která dokument vystavila. |

| PODPIS |  | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| Zpracovatel: Vlastislava Krausová – technický vedoucí laboratoře |  | Za správnost: Ing. František Vacek – vedoucí laboratoře |

# Text boxes

Razítko